附件3：  2024年保温材料导热系数检测能力验证结果报告单

| 参加单位 |  | 联系人 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 样品编号 |  |
| 检测方法 | □GB/T10294-2008 □GB/T10295-2008 |
| 检测结果 |
| 热板温度（℃） | 冷板温度（℃） | 平均温差（℃） | 平均温度（℃） | 导热系数W/（m•K） （取3位有效数字，即精确到小数点后第四位） |
| 检测用主要仪器设备相关信息 |
| 仪器设备名称 | 型号 | 量程 | 生产厂家 | 最近一次 检定/校准时间 |

检测人：                   审核人：                 签发人：

实验室盖章

年     月     日

注：请于2024年5月27日16：00前将填写完整后并加盖实验室公章的《能力验证结果报告单》扫描件及附件内容整合至一个文件夹中，将文件夹压缩后发送至lnjkjs@163.com邮箱，同时将《能力验证结果报告单》原件以特快专递形式邮寄至我单位。

附件内容及要求：①仪器设备检定/校准证书扫描件；②试验结束后仪器检测结果截图。